医用气体常规采购文件

重庆市第四人民医院本着公平、公正、公开、诚信的原则，拟对本单位医用气体常规采购项目进行谈判，欢迎具有相关资质且有良好信誉和服务能力的供应商参加。

- 谈判内容

| - 序号 | - 项目名称 | - 氧气名称 | - 规格 | - 权重 | - 采购职能部门 | - 成交供应商数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 医用气体常规采购 | - 医用液氧 | - \ | - 0.9 | - 医学装备科 | - 1名 |
| - 2 |  | - 瓶装医用氧 | - 40L | - 0.05 |  |  |
| - 3 |  | - 瓶装医用氧 | - 5L | - 0.05 |  |  |
| - 4 |  | - 瓶装医用氧 | - 6L |  |  |  |
| - 5 |  | - 瓶装医用氧 | - 10L |  |  |  |
| - 6 |  | - 瓶装医用氧 | - 4L |  |  |  |
| - 7 |  | - 二氧化碳 | - 40L |  |  |  |
| - 8 |  | - 纯氩 | - 10L |  |  |  |
| - 9 |  | - 液氮 | - \ |  |  |  |
| - 10 |  | - 瓶装氮气 | - 40L |  |  |  |
| - 11 |  | - 瓶装医用氧 | - 1.6L |  |  |  |
| - 12 |  | - 瓶装医用氧 | - 2.0L |  |  |  |
| - 13 |  | - 瓶装医用氧 | - 2.4L |  |  |  |
| - 14 |  | - 瓶装医用氧 | - 3.0L |  |  |  |

二、资金来源

采购人自筹，资金已到位。

三、供应商的资格条件

供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。合格的供应商应符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.供应商须具备危险化学品经营许可证（提供证件复印件）；

2.供应商须具有中华人民共和国危化品道路运输经营许可证或提供的运输单位具有中华人民共和国危化品道路运输经营许可证（提供证件复印件）；若所持危化品道路运输经营许可证非投标人自有，需提供与持证运输单位的车辆租赁协议；

3.供应商具有重庆市公安局交通管理局颁发的危化品货车通行证（需含医用氧运输线路）（提供证件复印件）；

4.医用气体生产厂家须同时具有质量技术监督局颁发的气瓶充装许可证、移动式压力容器充装许可证、药品生产许可证（提供证件复印件）。

四、技术要求

（一）项目服务内容

1.供应商负责采购人各类气瓶的新瓶处理、检验期后的效验等；

2.供应商负责向采购人提供各类气瓶，包含院内应急备用气瓶（汇流排用），及气瓶的维护保养、检测效验等；

3.供应商提供40L气瓶给采购人使用；

4.供应商负责采购人液氧站内所有设备及附件、消防器材的维护保养维修、定期巡检、安全附件效验等。

附表-医用气体产品清单与质量要求：

| - 序号 | - 产品名称 | - 规格 | - 国家标准 | - 规格（纯度） | - 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 医用液氧 | - \ | - 《中国药典》2025年二部 | - ≥99.5% | - kl |
| - 2 | - 瓶装医用氧 | - 4L | - 《中国药典》2025年二部 | - ≥99.5% | - 瓶 |
| - 3 | - 瓶装医用氧 | - 5L | - 《中国药典》2025年二部 | - ≥99.5% | - 瓶 |
| - 4 | - 瓶装医用氧 | - 6L | - 《中国药典》2025年二部 | - ≥99.5% | - 瓶 |
| - 5 | - 瓶装医用氧 | - 10L | - 《中国药典》2025年二部 | - ≥99.5% | - 瓶 |
| - 6 | - 瓶装医用氧 | - 40L | - 《中国药典》2025年二部 | - ≥99.5% | - 瓶 |
| - 7 | - 二氧化碳 | - 40L | - GB/T6052-2011 | - ≥99.5% | - 瓶 |
| - 8 | - 纯氩 | - 10L | - GB/T4842-2017 | - ≥99.99% | - 瓶 |
| - 9 | - 液氮 | - \ | - GB/T8979-2008 | - ≥99.99% | - kl |
| - 10 | - 瓶装氮气 | - 40L | - GB/T3864-2008 | - ≥99.2% | - 瓶 |
| - 11 | - 瓶装医用氧 | - 1.6L | - 《中国药典》2025年二部 | - ≥99.5% | - 瓶 |
| - 12 | - 瓶装医用氧 | - 2.0L | - 《中国药典》2025年二部 | - ≥99.5% | - 瓶 |
| - 13 | - 瓶装医用氧 | - 2.4L | - 《中国药典》2025年二部 | - ≥99.5% | - 瓶 |
| - 14 | - 瓶装医用氧 | - 3.0L | - 《中国药典》2025年二部 | - ≥99.5% | - 瓶 |

（二）供货质量要求

供应商所供气体质量须满足对应产品现行国家标准（详见上表）；供货时随产品附带生产企业出厂产品合格证；瓶装永久气体送达采购人现场时，20℃环境下瓶内表压不得低于 13MPa。

五、商务要求

（一）交货时间、交货地点

1.交货时间

1.1瓶装气体采购人提前1天通知供应商需货要求。特殊气体采购人提前2天通知供应商需货要求；

1.2液氧供应在保证医院24小时不间断使用的情况下协商供货时间；

1.3应急供货：由于采购人特殊原因必须要进行紧急供货时，供货方无任何理由必须第一时间采用紧急渠道进行供货，氧气的供货时间不得超过3小时

- 2.交货地点：重庆市第四人民医院内指定地点。

（二）合同期限：3年。

（三）报价要求

报价须为单价报价，包括但不限于货物、运输、临时贮存及其它履行中标义务而产生的所有费用。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（四）付款方式：按月据实结算；成交供应商就上月实际供货费用与采购人完成对账确认后开具等额合法有效发票；采购人在收到发票后以转账方式支付相应货款。

（五）所投产品的销售业绩良好。提供所投产品销售业绩的相关证明材料，如销售合同或医院用户名单、联系人及联系电话。

（六）违约责任：成交供应商逾期供货、货物质量不合格、发生安全事故等，需承担违约责任，赔偿采购人全部损失，采购人有权单方面解除合同。

（七）合同履行：成交供应商需严格按照本采购文件及响应文件签订采购合同，全面履行合同义务，不得擅自变更供货内容、降低货物质量。

六、采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止

（一）采购程序

1.谈判按谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。

2.本项目谈判小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

2.1资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | 1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见附页） |
|  |  | 3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6）法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按“三、供应商的资格条件（二）特定资格条件”的要求提交（如果有）。 |

注：

①供应商按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

②根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。供应商可于投标截止日期前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.2实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“附页：响应文件格式要求”签署或盖章。 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合谈判文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本、报价文件数量（含电子文档）符合谈判文件要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对谈判文件规定的谈判内容进行实质性响应。 |
|  | 谈判有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

3.谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

4.在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

5.供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

6.谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在谈判现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

7.谈判小组认为供应商的报价过低，有可能影响产品（服务）质量或者不能诚信履约的，将启动异常低价响应审查程序。相关供应商应按照要求在规定的期限内提供与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。供应商不能提供书面说明、证明材料的，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

8.评审的依据为谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

（二）评定成交的标准

谈判小组将依照本谈判文件相关规定对服务（技术）和商务均能满足谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价由低到高进行排序，评出成交候选供应商。

（三）无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判：

1.供应商不符合规定的资格条件的；

2.供应商未通过实质性响应审查的；

3.供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加谈判的；

4.供应商所提交的响应文件未按“附页：响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

5.供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）谈判的；

7.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

8.同一合同项（包）下的货物，制造商参与谈判，再委托代理商参与谈判的；

9.供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

10.法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

（四）采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- 1.符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足3家的（特殊情况按照医院相关制度执行）；

- 2.因情况变化，不再符合规定的谈判采购方式适用情形的；

3.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

七、有关说明

（一）凡有意参与谈判的供应商，请在“重庆市急救医疗中心”网站（www.120cq.com.cn）下载本项目采购要求等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有谈判内容。

（二）谈判文件公告期限：自公告发布之日起三个工作日。

（三）响应文件递交时间：详见采购公告。

（四）响应文件递交地点：渝中区健康路1号（重庆市第四人民医院急救大楼1405室）。

（五）供应商须满足以下二种条件，其投标才被接受：

1.按时递交了响应文件；

2.按时报名签到。

（六）谈判时间：另行通知。

（七）谈判地点：重庆市第四人民医院。

（八）采购人将评审结果报我院有权审批部门审批后，即以电话形式告之成交供应商，并在“重庆市急救医疗中心”网站（www.120cq.com.cn）上发布结果公告。

（九）采购人无义务向其他供应商解释谈判失败原因，响应文件概不退还。

八、供应商须知

（一）所投产品要求

1.供应商须对全部产品进行响应。

（一）响应文件

1.供应商应当按照谈判文件“附页：响应文件格式要求”的规定编制响应文件，并对文件中提出的要求和条件做出实质性响应，编制技术（质量）、商务条款差异表，响应文件原则上应采用胶装方式进行装订，同时编制完整的页码、目录。

2.响应文件一式三份，其中正、副本各一份，电子文档一份（电子文档内容应与响应文件正本一致，推荐采用U盘为文件载体）。每套响应文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”、“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。响应文件电子文档与纸质响应文件正本不一致时，以纸质响应文件正本为准。

3.在响应文件正本中，谈判文件“附页：响应文件格式要求”中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

4.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）签署确认。

5.响应文件的正本、副本、电子文档均应密封送达指定地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称、联系人及联系电话。若正本、副本、电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

6.电报、电话、传真、邮寄形式的响应文件概不接受。

（二）关于质疑和投诉

1.质疑内容、时限

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

1.3供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 2.质疑答复时限

- 采购人应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复。

- 3.投诉

- 供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内答复的，可以在答复期满后15个工作日内向医院相关部门提出投诉。

- 签订合同

- 1.采购人应当在规定时间内，按照谈判文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对谈判文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

- 2.谈判文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

- 3.合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

- 九、其它有关规定

- （一）本项目的补遗文件（如果有）一律在“重庆市急救医疗中心”网站（www.120cq.com.cn），请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

- （二）超过递交截止时间递交的响应文件，恕不接收。

- （三）本项目不接受联合体参与谈判。

- （四）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

- 十、联系方式

采购人：重庆市第四人民医院

联系人：艾老师

电  话：（023）63692226

传  真：（023）63854632

地  址：重庆市渝中区桂花园路1号

如对技术要求或商务要求有疑问的，请咨询医学装备科雷老师，联系电话：（023）63692225。

附页：

响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）技术响应偏离表

（二）其他技术资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）产品售后服务承诺函（自附）

（三）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）生产企业委托代理经销授权书（如有）

（六）特定资格条件证书或证明文件（如有）

五、其他资料

（一）供应商诚信管理承诺函（格式）

（二）其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分（单独密封）

（一）报价函

报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的谈判。

1.愿意按照谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目初始报价（权重后单价合计）为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次谈判的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5.在整个谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表（表格格式可根据项目情况自行拟定）

谈判项目名称：

单位：元

| - 序号 | - 产品名称 | - 规格 | - 国家标准 | - 规格（纯度） | - 计量单位 | - 单价报价 | - 权重 | - 权重后单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 医用液氧 | - \ | - 《中国药典》2025年二部 | - ≥99.5% | - kl |  |  |  |
| - 2 | - 瓶装医用氧 | - 4L | - 《中国药典》2025年二部 | - ≥99.5% | - 瓶 |  |  |  |
| - 3 | - 瓶装医用氧 | - 5L | - 《中国药典》2025年二部 | - ≥99.5% | - 瓶 |  |  |  |
| - 4 | - 瓶装医用氧 | - 6L | - 《中国药典》2025年二部 | - ≥99.5% | - 瓶 |  |  |  |
| - 5 | - 瓶装医用氧 | - 10L | - 《中国药典》2025年二部 | - ≥99.5% | - 瓶 |  |  |  |
| - 6 | - 瓶装医用氧 | - 40L | - 《中国药典》2025年二部 | - ≥99.5% | - 瓶 |  |  |  |
| - 7 | - 二氧化碳 | - 40L | - GB/T6052-2011 | - ≥99.5% | - 瓶 |  |  |  |
| - 8 | - 纯氩 | - 10L | - GB/T4842-2017 | - ≥99.99% | - 瓶 |  |  |  |
| - 9 | - 液氮 | - \ | - GB/T8979-2008 | - ≥99.99% | - kl |  |  |  |
| - 10 | - 瓶装氮气 | - 40L | - GB/T3864-2008 | - ≥99.2% | - 瓶 |  |  |  |
| - 11 | - 瓶装医用氧 | - 1.6L | - 《中国药典》2025年二部 | - ≥99.5% | - 瓶 |  |  |  |
| - 12 | - 瓶装医用氧 | - 2.0L | - 《中国药典》2025年二部 | - ≥99.5% | - 瓶 |  |  |  |
| - 13 | - 瓶装医用氧 | - 2.4L | - 《中国药典》2025年二部 | - ≥99.5% | - 瓶 |  |  |  |
| - 14 | - 瓶装医用氧 | - 3.0L | - 《中国药典》2025年二部 | - ≥99.5% | - 瓶 |  |  |  |
|  | - 权重后单价合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

二、技术部分

（一）技术响应偏离表

谈判项目名称：

| # 序号 | # 采购需求 | # 响应情况 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                       法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“四、技术要求”中所列条款进行比较和响应；

2.该表必须按照谈判文件要求逐条如实填写，在响应情况栏中应当注明技术参数或具体内容，且必须标注技术参数或具体内容在响应文件中的位置（页码）；在差异说明栏目内填写“无差异”或“正偏离”“负偏离”，填写“正偏离”“负偏离”的必须注明偏离原因；

3.附相关技术支撑材料（格式自定）；

4.本表可扩展。

（二）其他技术资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

谈判项目名称：

| # 序号 | # 采购需求 | # 响应情况 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                       法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“五、商务要求”中所列条款进行比较和响应；

2.响应情况栏中应当注明具体内容，且必须标注具体内容在响应文件中的位置（页码）；

3.在差异说明栏目内填写“无差异”或“正偏离”“负偏离”，填写“正偏离”“负偏离”的必须注明偏离原因；

4.本表可扩展。

（二）产品售后服务承诺函（自附）

（三）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

谈判项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

谈判项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

查询时间：    年  月  日   时。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

- 生产企业委托代理经销授权书（如有）

- 特定资格条件证书或证明文件（如有）

五、其他资料

（一）供应商诚信管理承诺函（格式）

供应商诚信管理承诺函

本企业郑重承诺：我们视诚信为企业的生命，在招标采购活动中，保证遵守诚实信用原则，忠实履行社会责任。

一、守法诚信。本企业依法经营，规范服务，自觉维护公平竞争环境。不恶意质疑投诉；不以回扣、好处费、红包、提成等手段拉拢采购人、采购机构和监督管理机构相关工作人员和评审专家。

二、效率诚信。本企业确保按照合同约定按时交货和及时提供服务。

三、价格诚信。本企业确保供应的产品和服务成交价格不高于该产品和服务的同期市场价格。

四、质量诚信。本企业确保供应的产品和服务都符合规定的设计和制造生产的行业标准，手续合法完备。

五、服务诚信。本企业确保按照合同约定为供应的产品提供相关售后服务，保障用户顺利使用。

我们将自觉遵守以上承诺，并主动接受各供应商、采购用户单位、政府监管部门的监督与检查。如有违背以上承诺，本企业愿意接受进入“采购失信供应商黑名单”、取消供应商资格等处罚措施，并愿意承担赔偿损失等相关法律责任。

承诺企业(盖章):

年  月  日

（二）产品介绍、彩页资料（自附）

（三）其他与项目有关的资料（自附）