心胸外科手术器械采购需求公告16

发布时间：2019-09-23

重庆市第四人民医院本着公平、公正、公开、诚信的原则，拟于近期对本单位的心胸外科手术器械进行院内竞争性谈判，欢迎具有相关资质且有良好信誉和配送能力的单位（公司）参与竞争。

一、产品目录及数量：

1.1大血管手术器械（进口产品）

| 手术器械名称 | 数量 | 产品描述 |
| --- | --- | --- |
| 笔式针持 | 1把 | 夹2-0针，长度23cm-25cm |
| 阻断钳 | 3把 | 5cm钳口，60度角，1*2齿 |
| 阻断钳 | 3把 | 3cm钳口，60度角，1*2齿 |
| 阻断钳 | 1把 | 10cm钳口，G型弯，2*3齿 |
| 阻断钳 | 1把 | 10cm钳口，60度角，2*3齿 |
| 两用镊 | 1把 | 2-0 头端Debakey齿，头端3.5mm，后部平台，长度23～25CM |
| 两用镊 | 1把 | 头端Debakey齿，头端1.5mm，后部平台，长度23～25CM |

1.2腔镜手术器械

| 手术器械名称 | 数量 | 产品描述 |
| --- | --- | --- |
| 胸腔止血钳 | 2把 | DeBakey；双关节，弧高15mm，直角型，5*340mm，带锁扣，分离并阻断 |
| 三角肺叶钳 | 2把 | 双关节，三角蛇形头部，头宽7mm，5*340mm，带横齿，抓持防滑并辅助均匀游离 |
| 心脏手术剪 | 1把 | 双关节，钨钢刀头，弯头，5*340mm，无锁扣，剪肺叶或丝线 |
| 胸腔组织钳 | 1把 | 双关节双动，子弹形头部，头宽10mm，有齿5*340mm，辅助游离，淋巴结抓持转运 |

二、供应商资质要求：

2.1基本资格条件

2.1.1具有独立承担民事责任的能力；

2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.1.5参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.2特定资格条件

2.2.1供应商为所投标产品制造商或经销商，若为经销商投标，须具备产品制造商认可的经销资格；

2.2.2须具有所投标产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》，若注册证有附件的，还须提供附件《医疗器械产品注册登记表》；

2.2.3所投标产品属三类医疗器械的，投标人须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营许可证》；所投标产品属二类医疗器械的，投标人须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》。

2.3供应商需具有完善的销售供应和售后服务保障体系。对于在使用过程中出现的问题，须于接到采购人售后服务通知的1个工作日内，派专业人员上门处理相关服务需求。

2.4所投产品的销售业绩良好。

2.5供应商须提供以下资质证明文件原件或复印件及其它要求的材料。

2.5.1营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件；

2.5.2组织机构代码证、税务登记证复印件；

2.5.3生产企业委托代理经销授权书（原件和复印件加盖鲜章）；

2.5.4供应商法定代表人签发的授权委托书（须明确授权范围）及身份证明（复印件加盖鲜章）；

2.5.5缴纳税收和社会保障金的证明材料复印件；

2.5.6“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录；

2.5.7供应商《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》（复印件加盖鲜章）；

2.5.8产品《医疗器械注册证》、《医疗器械产品注册登记表》及其附件；属3C认证范围的必须提供3C认证书（复印件加盖鲜章）；

2.5.9提供所投产品销售业绩的相关证明材料，如销售合同或医院用户名单、联系人及联系电话；

2.5.10提供产品样品（供评标使用）；

2.5.11所投产品信息表、质量及售后服务保证书、所投产品的用户名单及产品介绍、彩页资料等材料。

三、供应商须知

3.1不得干扰招标方的评标活动，否则将废除其投标。

3.2若未中标，本院无义务对各投标单位做解释工作。

3.3应保证所有资料的真实性。如提供不真实的材料，无论其材料是否重要，投标单位需承担相应的后果及法律责任。

3.4理解并同意：最低报价非成交的唯一条件。

四、成交供应商要求

4.1实际配送的货物必须与投标时提供的样品一致，不能以次充好或提供假冒伪劣产品，否则本单位有权单方中止与中标人的供货协议并追究相关法律责任。

五、商务要求：

5.1质保期：≥3年；

5.2付款方式：验收合格后付95%货款，5%余款在质保期满后支付；

六、响应文件要求

6.1供应商应当按照需求公告的要求编制响应文件，对所提出的要求和条件做出实质性响应，编制技术、商务条款差异表，同时编制完整的页码、目录；

6.2响应文件一式两份，其中正、副本各一份（注：封面应注明项目名称、供应商名称、联系人及电话，不需密封），报价一份（注：报价需密封）。

七、响应文件递交时限及联系方式

7.1递交时限：请于2019年9月26日下午5:00前将响应文件和所投产品样本交至招标办，逾期不再受理；

7.2递交地点：渝中区健康路1号（重庆市第四人民医院老大楼7楼7-5室）；

7.3联系人及电话：郭老师 63692226。

八、谈判时间及结果公示

8.1谈判时间及地点：另行通知

8.2采购人将评审结果报我院有权审批部门审批后，即以电话形式告之成交供应商，并在“重庆市急救医疗中心”网站（www.cq120.com.cn）上发布结果公告；

8.3采购人无义务向其他供应商解释未中标原因，投标文件概不退还。