多功能遥控数字X线机维保服务采购要求

一、维保设备型号：美国长青 DP-2000型

二、维保服务范围：含部分配件（增强器、球管除外）的维保服务

三、维保服务期限：一年

四、服务技术要求：

4.1在维保期内，上述设备出现问题，供应商必须做到2小时响应，24小时到位处理故障；

4.2供应商应保证设备在维保期间内开机率在95% 以上。如达不到，则超出部分时间加一倍延长保修期；

4.3若人为因素导致设备损坏，供应商有责任对设备进行维修处理，但采购人须支付由此发生的一切费用；

4.4每年度定期保养四次，并提供详细书面保养报告，并不定期回访；

4.5供应商应指派有丰富维修经营的工程技术人员对该项目进行维护，工程技术人员应为医疗设备技术15年以上从业经验的高级工程师，要求对该设备的构造及所有参数十分了解；    4.6设备故障排除后，性能指标应符合该设备的生产厂家所提供的性能指标；

4.7根据医院设备情况制定周期性设备保养计划，每年提供不低于四次专业保养服务，每次保养结束后，提供详细的保养清单，并对设备的潜在故障加以排除；

4.8供应商应在西南地区设有备件库，备有该设备的所有配件。

五、商务要求：

5.1付款方式：合同生效一个月内支付95%项目款，5%余款在服务期满后支付；

5.2 提供对影像学设备进行技术服务的医院用户名单、联系人及联系电话。

五、供应商要求：

5.1基本资格要求

5.1.1具有独立承担民事责任的能力；

5.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.1.5参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5.2供应商须提供以下资质证明文件原件或复印件及其它要求的材料。

5.2.1营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件；

5.2.2组织机构代码证、税务登记证复印件；

5.2.3生产企业委托代理经销授权书（原件和复印件加盖鲜章）；

5.2.4供应商法定代表人签发的授权委托书（须明确授权范围）及身份证明（复印件加盖鲜章）；

5.2.5缴纳税收和社会保障金的证明材料复印件；

5.2.6“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商信用记录；

六、响应文件要求：

6.1 供应商应当按照采购要求编制响应文件，并对采购公告提出的要求和条件做出实质性响应，编制技术、商务条款差异表，同时编制完整的页码、目录。

6.2响应文件一式两份，其中正、副本各一份（注：封面应注明项目名称、供应商名称、联系人及电话，不需密封），报价一份（注：报价需密封）。

七、响应文件递交时限及联系方式：

7.1递交时限：请于2019年11月11日下午5:00前将响应文件交至招标办，逾期不再受理；

7.2递交地点：渝中区健康路1号（重庆市第四人民医院老大楼7-5室）；

7.3联系人及电话：郭老师 63692226。

八、谈判时间及结果公示：

8.1竞争性谈判时间与地点：另行通知

8.2采购人将谈判小组的评审结果报我院有权审批部门审批后，即以电话形式告之成交供应商，并在医院官方网站（www.cq120.com.cn）上发布结果公告；

8.3采购人无义务向其他投标人解释谈判失败原因，竞争性谈判响应文件概不退还。