重庆市第四人民医院                                                       竞争性比选文件

竞争性比选文件

项目编号：CQSY－A－2022010
项目名称：救护车消毒方舱
采购人：重庆市第四人民医院
二〇二二年八月

目   录
1第一篇  竞争性比选邀请书


1一、竞争性比选内容


1二、资金来源


1三、竞选人的资格条件


1四、有关说明


2五、其它有关规定


2六、现场踏勘


3七、联系方式


4第二篇 项目技术规格、数量及质量要求


4一、采购项目一览表


4二、总体要求


4三、技术要求


8第三篇  项目商务需求


8一、交货期、交货地点及验收方式


9二、报价要求


9三、质量保证及售后服务


9四、付款方式


10五、知识产权


10六、培训


10七、附件、图纸及包装要求


11第四篇  比选程序、成交原则、无效比选及采购终止


11一、比选程序及方法


13二、评审标准


14三、无效比选条款


15四、采购终止


16第五篇  竞选人须知


16一、竞选人


16二、比选文件


16三、竞选文件


17四、开标


18五、评标


18六、定标


18七、中选通知


18八、关于质疑和投诉


19九、签订合同


20第六篇  竞选文件格式


21一、经济文件


23二、资格文件


29三、商务文件


33四、技术文件


35五、其他





 第一篇  竞争性比选邀请书
重庆市第四人民医院本着公平、公正、公开、诚信的原则，拟对疫情防控能力提升专项资金项目之救护车消毒方舱的采购进行竞争性比选，欢迎具有相关资质且有良好信誉和服务能力的竞选人参加竞争。
一、竞争性比选内容

	采购内容
	采购预算
	项目主管科室
	中选人数量

	救护车消毒方舱
	198万元
	总务科
	1名


备注：

1. 本项目工期要求30个日历日以内；

2.供应商应在磋商前必须对项目现场及周围环境自行踏勘，具体踏勘方式详见本篇第六条。
二、资金来源

采购人自筹，资金已到位。

三、竞选人的资格条件

竞选人是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。合格的竞选人应符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1．具有独立承担民事责任的能力；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6．法律、行政法规规定的其他条件。

四、有关说明
（一）凡有意参与比选的竞选人，请在“重庆市急救医疗中心”官方网站（www.cq120.com.cn）下载本项目采购要求等比选前公布的所有项目资料，无论竞选人下载与否，均视为已知晓所有内容。

（二）竞争性比选文件公告期限：自公告发布之日（2022年8月26日）起10个日历日。

（三）竞选文件递交截止时间：2022年9月5日

（四）竞选文件递交地点：渝中区健康路1号（重庆市第四人民医院老大楼14-5室）；

（五）竞选人须满足以下二种条件，其竞选才被接受：

1、按时递交了含踏勘回执的竞选文件；

2、按时报名签到；

（六）比选时间：另行通知

（七）比选地点： 重庆市第四人民医院

五、其它有关规定

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞选人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的竞选人，不得再参加本项目的采购活动。
3、本项目的补遗文件（如果有）一律在“重庆市急救医疗中心”官方网站（www.cq120.com.cn）上发布，请各竞选人注意下载；无论竞选人下载与否，均视同已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

4、超过递交截止时间递交的竞选文件，恕不接收。

5、本项目不接受联合体参与比选。
6、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，竞选人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的竞选人，将拒绝其参与政府采购活动。

六、现场踏勘

递交响应文件前各供应商须到项目现场踏勘（踏勘时间：2022年8月29日至2022年9月2日，上午9:00——下午5:00），并携带单位营业执照复印件（盖单位鲜章）及法定代表人授权介绍信了解项目内容，在医院总务科取得盖印章的踏勘回执，并将踏勘回执装入响应文件中。

踏勘联系人：张老师，电话：17782283737。

七、联系方式

采购人：重庆市第四人民医院

联系人：郭老师

电  话：（023）63692226

传  真：（023）63854632
地  址：重庆市渝中区健康路1号

第二篇 项目技术规格、数量及质量要求
一、采购项目一览表
	采购内容
	采购预算
	中选人数量

	救护车消毒方舱
	198万元
	1名


二、总体要求
1．项目名称：医院救护车消毒方舱。
2．用途：用于医院救护车等特种车辆消毒、工作人员洗消以及闭环管理。

3. 项目组成：主体结构采用由货柜集装箱改造而成的方舱组成 ，救护车辆救护车消毒方舱由1套车辆救护车消毒方舱、1套人员洗消方舱、1套待命值班方舱组成，同时配备智能化管理系统、新风系统、污水处理系统，提供救护车消毒方舱设计图并作功能说明，专业设计、便捷转运、安装，可快速、规范完成整个洗消流程 ，占地面积：≤60㎡，方舱舱体须可移动，具备平铺、叠加等多种安装组合方式。
 三、技术要求
	序号
	内容
	参数要求

	1
	车辆消毒方舱
	

	1.1
	适用车型
	急救中心救护车、指挥车等。

	1.2
	结构组件
	舱体、空间消毒系统、车牌识别系统及感应电动门、温控系统、排风净化系统、监控及存储系统。

	1.3
	消毒范围
	车内、车外、底盘、车厢空调管道等。

	▲1.4
	消毒方式
	过氧化氢干雾消毒。

	1.5
	工作条件
	电源：～220V，50Hz；环境温度：-25°C～60°C；相对湿度：≤95%；气压：70-110 kPa。

	1.6
	方舱主体
	1.尺寸：≥8000mm×3500mm×3200mm（长×宽×高），可满足常规、负压救护车辆、疾控中心防疫专用车辆的消毒。

2.结构钢材采用热镀锌材质，箱体采用一体板工艺材料，地面采用花纹钢板，厚度≥5mm（内外板材进行防腐处理）。

	1.7
	空间消毒系统
	1.数量≥2套
▲2.采用干雾化工艺技术，非管道式或压缩气体驱动喷雾，可一次性完成车内、车外，驾驶舱，医疗舱整体消毒。

▲3.采用体感识别触摸技术调节消毒参数，范围：≥50-900m³，多档逐级可调。
4.产品安装于舱体内侧墙壁上，位置可根据需要调整。

▲5.喷射速度≥80m/s，可快速、均匀覆盖整个舱体内部，确保360度无死角消毒。

6.产品配备切向涡旋喷嘴，喷嘴≥4风道，利于空间扩散，可单手一键拆卸。

7.产品配备遥控装置，可在人员离开后启动。

▲8.产品可智能记录工作数据，至少包括：开启时间，关闭时间，喷射时间，房间体积，液体用量等，便于进行感控管理。

▲9.提供产品在全国消毒产品网上备案平台的备案凭证。

10.配备过氧化氢消毒液，浓度：6%-7.9%，即开即用，无需二次稀释；瓶子上标有透明刻度线，便于观察剩余剂量。

11.消毒液具备铝、不锈钢、碳钢、铜腐蚀性等第三方检测中心提供的检测报告,腐蚀率≤0.009mm/a(提供CMA认证检测报告)。

12.消毒液具备金黄葡萄球菌、大肠杆菌、白色葡萄球菌CMA检测报告，杀灭对数值＞5（提供CMA第三方检测报告）。

13.消毒液具备急性经口毒性、急性吸入毒性、皮肤刺激性CMA检测报告，毒性分级为实际无毒，皮肤刺激指数为0（提供CMA第三方检测报告）。

14.提供消毒液由第三方检测中心提供的黑曲霉菌杀灭检测报告，对黑曲霉菌的杀灭对数值均＞4.00（提供CMA认证检测报告）。

15.提供消毒液由第三方检测中心提供的肺炎克雷伯氏菌杀灭检测报告，对肺炎克雷伯氏菌的杀灭对数值均＞5.00. （提供CMA认证检测报告）。

16.消毒液具备铜绿假单胞菌检测报告，杀灭对数值＞5（提供CMA认证检测报告）。

17.提供消毒液在全国消毒产品网上备案平台的备案凭证。

	1.8
	车牌识别系统及感应电动门
	配备车辆感应及车牌号码识别系统，对已在系统数据库登记的车辆实行自动识别，感应电动门自动开启和关闭。

	1.9
	温控系统
	配备温度调节系统，具备净化除菌功能，温控范围≥16℃-31℃，覆盖空间≥30㎡，确保空间消毒系统在合理温度区间，工作，达到空间消毒效果，避免在极寒天气下消毒液颗粒冷凝，满足不同地域的使用。

	1.10
	可视化监测及数据存储系统
	消毒方舱配置高清摄像头≥ 1个，且可根据需要扩展。摄像头具备对讲功能，将舱内车辆洗消状况实时显示于值班室内液晶显示屏，便于用户对车辆消毒过程进行实时监控。所有监控数据可存储、回放。

	2
	人员洗消方舱
	

	2.1
	结构组件
	舱体、等离子空气消毒系统、紫外线消毒系统、新风系统、门禁安全系统、监控及存储系统。

	2.2
	方舱主体
	结构钢材采用热镀锌材质，箱体采用一体板工艺材料，舱体内外防腐处理。

	2.3
	方舱结构
	1.人员洗消方舱结构设计须符合国务院应对新型冠状病毒肺炎 疫情联防联控机制医疗救治组发布的《关于印发新型冠状病毒感染者转运工作方案（第二版）的通知》中规定的医务人员防护用品穿脱流程。

2.人员洗消方舱须符合三区两通道设计理念，由一脱间（含拖帕池）、二脱间、淋浴间等功能区域组成，淋浴间男女分开。

3.污染区、半污染区、清洁区单向通行无往复路径，实现污染区、半污染区、洁净区界限分明的区分。

4.一脱二脱间须装配可视监控及对讲系统，以便洗消专班人员监督转运专班人员规范脱防护用品使用。

5.设置专用污物通道，以便每日进行污物清理。

	2.4
	等离子空气消毒系统
	1.数量≥2套
▲2.产品小巧，可对空气中自然菌有灭活作用，可降解烟味、臭味、异味。

3：产品采用非被动吸入式消毒方式，无需添加消毒剂和其它耗材的方式。

4.产品具备由第三方机构出具空气消毒效果现场实验，空气中自然菌消亡率＞90.0%（提供第三方CMA检测报告）。

▲5.具备冠状病毒（HCoV-229E）消毒检测报告，检测结果对冠状病毒净化效率≥99%（提供第三方检测报告）。

▲6.具备冠状病毒（GX-P2V）消毒检测报告，作用时间≤2h,对冠状病毒净化效率≥99%。

7.产品具备消毒产品备案凭证，附网上截图。

	2.5
	紫外线消毒系统
	1.数量≥2套
2.紫外线消毒系统符合《消毒技术规范》(2002 年版)消毒合格的规定。

3.采用优质石英灯管，使用寿命≥8000H。

	2.6
	新风系统
	1.整体结构：具备压缩机、风机、换热系统、加湿系统、加热系统、制冷系统、温湿度传感器、控制系统、融霜系统、初效+中效+亚高效过滤系统等，可满足洗消方舱恒温恒湿、空气定向流动及空气过滤要求，符合医院空气净化管理规范 WS/T 368-2012的相关要求。

2.恒温系统要求：温度控制范围：20～26±2℃，湿度控制范围40～65±10%。

▲3.空气过滤器要求：初效+中效+高效过滤系统，初效+中效过滤系统满足GB/T 14295-2008《空气过滤器》，高效过滤系统满足GB/T 6165-2008《高效空气过滤器性能试验方法》中的技术要求，具备按照此标准对应的相关检测报告（提供第三方CMA检测报告）。

▲4.生产厂家具备GB/T19001-2016质量管理体系、GB/T24001-2016环境管理体系、GB/T 45001-2020职业健康安全管理体系认证。

	2.7
	安全系统
	1.配备钢质净化门，数量≥15套。
1.1气密性高：防止污染区、半污染区、清洁区空气流通，符合医疗机构传染病房、净化消毒车间等场所的气密性要求，确保工作人员安全；同时必须满足医护人员工作环境要求。
2.配备门禁系统1套
2.1具备如下功能：防止非法进入功能、防止非法时间进入功能、防拆除功能、防盗功能、防盗电功能、防牵连功能。

	3
	待命值班方舱
	

	3.1
	方舱主体
	结构钢材采用热镀锌材质，箱体采用一体板工艺材料，舱体内外防腐处理。

	3.2
	方舱结构
	1.方舱结构须包括洗消专班人员值班、休息区域，转运专班人员待命、休息区域，物资储备区域等。
2.洗消专班人员与转运专班人员路线不得重合，避免交叉感染。

3.配备分体式空调，具备净化除菌功能，温控范围≥16℃-31℃。

	4
	智能化管理系统
	1.配备监控系统1套，高清摄像头≥5个，可实时监控车辆消毒间、一脱间、二脱间、值班待命室等区域。

2.高清摄像头像素≥200万，具备对讲功能，可手机远程访问。

3.配备高清显示屏，尺寸≥32寸。

	5
	污水处理系统
	1.主机柜体采用全封闭碳钢喷塑防腐一体成型工艺，钢板厚度≥2mm。

▲2.采用次氯酸钠消毒+紫外线消毒技术，处理水量≥120L/H；容器采用优质耐腐蚀PE材料，厚度≥4mm，无渗漏隐患，无需土建池体。处理后水质标准：废水经处理后达到国家（GB18466-2005）《医疗机构水污染物排放标准》中表二预处理排放标准中粪大肠菌群和余氯值排放标准，处理后废水排入医院污水处理站。
▲3.具备污水智能控制系统：可根据实时检测的污水流量加药，自动调节加药泵的流量大小，并自动控制余氯，可实时显示污水实时流量、累积流量、药剂剩余量、加药克数、余氯数值等。
4.具有缺药、维护、异常等提示和报警功能。


第三篇  项目商务需求

一、交货期、交货地点及验收方式

（一）交货期

成交供应商应在接院方通知后30天内，将消毒方舱全部安装调试完毕并正常运行。
（二）交货地点

交货地点：重庆市渝中区健康路1号，重庆市第四人民医院内。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由竞选人负责调换、补齐或赔偿。

3.成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.要求通过有资质的第三方检测机构出具关于污水处理结果的第三方检测报告，满足GB18466-2005规范要求。
6.成交供应商提供的货物未达到比选文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

7.大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

8.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

9.产品包装材料由成交供应商自行处置。
二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：产品价、地面基础制作费用、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费等所有费用；并包含一次消毒方舱移机费用。
三、质量保证及售后服务
（一）产品质量保证期：不少于3年。

（二）售后服务内容

1.竞选人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

竞选人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，竞选人和制造商应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在48小时内解决的，质保期满后双倍顺延维修天数。

1.3技术升级

在质保期内，如果竞选人和制造商的产品技术升级，竞选人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，竞选人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，竞选人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原竞选人和制造商提供售后服务的，该竞选人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

竞选人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在响应文件中列出。

四、付款方式

（一）合同签订后，成交供应商向采购人缴纳5%合同金额作为质保；

（二）成交供应商按采购合同交货并安装调试完成，成交供应商提供合格的第三方检测报告（污水排放结果），经验收合格后采购人出具项目验收报告；

（三）成交供应商向采购人开具发票，采购人以转账方式向成交供应商支付合同全款；
（四）质保金在质保期满后，全额无息退还。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用竞选人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、培训

竞选人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。竞选人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

七、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。
第四篇  比选程序、成交原则、无效比选及采购终止

一、比选程序及方法

（一）比选按竞争性比选文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。竞争性比选以抽签的形式确定比选顺序，由本项目依法组建的比选小组分别与各供应商进行比选。

（二）比选小组对各供应商的资格条件、竞选文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式比选。

1．资格性检查。依据法律法规和竞争性比选文件的规定，对竞选文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备比选资格。资格性检查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	供应商应符合的基本资格条件
	1）具有独立承担民事责任的能力
	供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照、组织机构代码证复印件（注 eq \o\ac(○,2)）； 

供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加比选。

	
	
	2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供2021年度财务状况报告（表）或其基本帐户开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

	
	
	3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	供应商提供书面声明（见格式文件）或相关证明材料

	
	
	4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	缴纳税收和社会保障金的证明材料复印件（依法纳税证明和社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（最近一个月专用收据和社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税和不需要缴纳社会保障资金

	
	
	5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注 eq \o\ac(○,3)）
	1.供应商提供书面声明（见格式文件）；

2.在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询供应商信用记录，并打印查询结果截图。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与政府采购活动。

	
	
	6）法律、行政法规规定的其他条件
	/

	2
	特定资格条件
	/


注：

 eq \o\ac(○,1)本项目不接纳联合体比选

 eq \o\ac(○,2)供应商按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

 eq \o\ac(○,3)根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。
2．符合性检查。依据竞争性比选文件的规定，从竞选文件的有效性、完整性和对竞争性比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性比选文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	竞选文件签署
	竞选文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性比选文件规定的格式，签字或盖章齐全。

	
	
	比选方案
	只能有一个方案参与比选。

	
	
	报价唯一
	只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	竞选文件份数
	竞选文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性比选文件要求。

	3
	竞争性比选文件的响应程度审查
	竞选文件内容
	对竞争性比选文件第二篇规定的内容作出响应。

	
	
	比选有效期
	满足竞争性比选文件规定。


（三）澄清有关问题。比选小组在对竞选文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对竞选文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出竞选文件的范围或者改变竞选文件的实质性内容。

（四）比选小组要求供应商澄清、说明或者更正竞选文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在比选过程中比选的任何一方不得向他人透露与比选有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在比选过程中，比选小组可以根据竞争性比选文件和比选情况实质性变动采购需求中的技术、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性比选文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性比选文件作出的实质性变动是竞争性比选文件的有效组成部分，比选小组应当及时以书面形式同时通知所有参加比选的供应商。

（七）供应商在比选时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）经比选确定最终采购需求且比选结束后，供应商应当按照竞争性比选文件的变动情况和比选小组的要求重新提交竞选文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价（填写《最后报价表》）及有关承诺。已提交竞选文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商竞选文件中的报价为准。

（九）比选小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的竞选文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分，综合评分法是指竞选文件满足竞争性比选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。（详见评审标准）。

（十）比选小组成员对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的供应商为本项目成交候选供应商，排名第一的为第一成交候选供应商。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列推荐。
二、评审标准

	序号
	评分因素

及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	最后报价

（30%）
	30分
	满足比选文件资格要求且最后报价最低的供应商报价为比选基准价，按照下列公式计算每个供应商的最后报价得分。

磋商报价得分=（比选基准价/最后报价）×价格权值×100

报价得分保留小数点后两位，四舍五入。
	对小微企业的价格用扣除后的价格参与评审，详见“（二）关于小微企业报价扣除比例说明”。

	2
	技术部分

（55%）
	技术指标响应
（28分）
	1.起评分：

有效供应商的起评分为28分。

2.扣分条款：

2.1响应文件响应应答有一条不满足比选文件重要技术需求的（本文件第二篇中带“▲”号标注的部分），从起评分中扣除2分，扣完为止。
2.2响应文件响应应答有一条不满足比选文件一般性技术需求的（本招标文件第二篇中“▲”号标注的部分除外），从起评分中扣除1分，扣完为止。
	

	
	
	设计方案 （12分）
	供应商根据采购人场地条件设计切实可行、符合院感要求的救护车消毒方舱方案，提供设计图，并作功能描述。

1.设计方案全面、合理与可行性强的得12分；

2.设计方案较全面、较合理与可行性较强的得8分；

3.设计方案一般的得4分；

4.未提供得0分。
	提供设计方案

	
	
	设备供货、安装、调试、验收的方案和措施   （9分）
	针对本项目提供的设备供货、安装、调试、验收的方案和措施可执行性强、制订详细完整、针对性强、可操作性强的得9分；方案主要内容无遗漏、具有一定针对性、具有一定可操作性的得6分；满足基本要求得3分， 未提供得0分。
	提供设备供货、安装、调试、验收的方案和措施

	
	
	技术质量保证体系及措施（6分）
	根据供应商对本项目质量保障体系及措施进行评分：

质量保障体系及措施详细具体、具有针对性，完全符合项目需求，得6分； 较为详细具体、针对性欠缺，较为符合项目需求，得4分； 不详细具体、不具有针对性 ，不完全符合项目需求，得2分； 无或其它得0分。
	提供质量保障体系及措施

	3
	商务评分（15%）
	售后服务方案       （6分）
	售后服务方案包括保修服务方式、质保期满后维修方案等：

1.保修服务方式、质保期满后维修方案等售后服务方案全面、详细、合理，得6分；

2.保修服务方式、质保期满后维修方案等售后服务方案基本详细、基本合理，得4分；

3.保修服务方式、质保期满后维修方案等售后服务方案不够全面详细、不够合理，得2分；

4.无或其他得0分。
	提供售后服务方案

	
	
	管理体系认证  (4分)
	供应商提供有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、车辆及室内环境专业消毒服务认证，每项得1分，最高得4分。
	提供证明材料复印件，加盖供应商鲜章。

	
	
	业绩    (5分)
	供应商所提供的项目业绩应同时满足以下条件：

1.以供应商名义（即合同乙方）签订； 

2.合同标的与本项目采购标的属于同类项目； 

3.需提供完整的合同及验收报告； 

4.签订时间为2018年1月1日至今（每提供一份得0.5分，此项最多得5分，未提供则不得分）。
	提供合同复印件，加盖供应商公章，原件备查。


（二）关于小微企业报价扣除比例说明

1.对小微型企业给予6%（6%-10%由采购人在幅度范围内确定）的扣除，以扣除后的报价参与评审。

2.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

三、无效比选条款

竞选人或其竞选文件出现下列情况之一者，应为无效比选：

（一）竞选人未按比选文件规定提交足额竞选保证金的；

（二）竞选人未通过资格性检查或竞选文件未通过符合性检查的；

（三）竞选人超出其营业执照或事业单位法人证书上经营范围（业务范围）竞选的；

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞选人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，上述竞选人的竞选均无效；

（五）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的竞选人，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（六）同一分包的货物，制造商参与竞选，再委托代理商参与竞选的；

（七）竞选文件未按照比选文件第七篇竞选文件格式中所规定签字、盖章的；

（八）竞选文件出现多个竞选方案或竞选报价的；

（九）竞选报价超出比选文件规定的采购预算的；

（十）比选产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（十一）竞选人的交货期质量保证期及竞选有效期不满足比选文件要求的；

（十二）竞选文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的。

四、采购终止

比选小组评审时出现以下情况之一的，采购将终止：

（一）符合专业条件的竞选人或者对比选文件作实质响应的竞选人不足三家的；

（二）竞选人的报价均超过了采购限价，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

采购终止后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。
第五篇  竞选人须知
一、竞选人

1、合格竞选人条件

合格竞选人应完全符合比选文件第一篇中规定的竞选人资格条件，并对比选文件作出实质性响应。

2、竞选人的风险

竞选人没有按照比选文件要求提供全部资料，或者竞选人没有对比选文件在各方面作出实质性响应，可能导致竞选被拒绝或评定为无效竞选。

二、比选文件

比选文件是竞选人编制竞选文件的依据，是比选小组评判依据和标准。比选文件也是采购人与中选人签订合同的基础。

（一）比选文件由竞选邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；竞选人须知；评标方法、评标标准、无效比选条款和采购终止；竞选文件格式等六部分组成。

（二）采购人对比选文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是比选文件不可分割的部分。

（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在“重庆市急救医疗中心”官方网站（www.cq120.com.cn）上发布，请各竞选人注意下载或到采购代理机构处领取；无论竞选人下载或领取与否，均视同竞选人已知晓本项目比选文件、补遗文件的内容。

（四）采购人对已发出的比选文件需要进行澄清或修改的，应在“重庆市急救医疗中心”官方网站（www.cq120.com.cn）上发布澄清或补遗书，该澄清或者修改的内容为比选文件的组成部分。

三、竞选文件

竞选人应当按照比选文件的要求编制竞选文件，并对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，竞选文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）竞选文件组成

竞选文件由第六篇“竞选文件格式”规定的部分和竞选人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，竞选人应按照第六篇“竞选文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对竞选文件的评审。

（二）联合竞选

本项目不接受联合体竞标。

（三）竞选有效期

竞选有效期为竞选截止日期后九十天内。

（四）竞选文件的份数和签署

1、竞选文件一式四份，其中正本一份，副本一份，（正、副本中不包含竞争性报价函和明细报价表），竞争性报价函和明细报价表（简称：报价）一份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。采用U盘为电子文档载体）；竞选文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2、在竞选文件正本中，比选文件第六篇竞选文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3、若竞选人对竞选文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖竞选人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4、电报、电话、传真形式的竞选文件概不接受。

（五）竞选报价

1、竞选人应严格按照“竞选文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2、竞选人的报价为一次性报价，即在竞选有效期内竞选价格固定不变。

3、本项目只接受一个竞选报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（六）修正错误

若竞选文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开标一览表总价与竞选报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2、竞选文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

5、对不同文字文本竞选文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

比选小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正竞选人竞选报价，竞选人同意并签字确认后，调整后的竞选报价对竞选人具有约束作用。如果竞选人不接受修正后的报价，则其竞选将作为无效竞选处理。

（七）竞选文件的递交

1、竞选文件的密封与标记

1.1竞选文件的正本、副本不密封，报价及电子文档应密封，一并送达指定地点。应在封面或封套上注明项目名称、竞选人名称、联系人、联系电话。还应注明“正本”、“副本”、“报价及电子文档”字样。封套的封口处应加盖竞选人公章或由法定代表人授权代表签字。

1.2封套的封口处应加盖竞选人公章或由法定代表人授权代表签字。

2、本项目不接受竞选文件通过邮寄递交。

四、开标

（一）开标应当在比选文件中“竞争性比选邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）开标由采购人主持，邀请竞选人和医院相关科室代表及监督部门代表参加。

（三）开标时，由竞选人或者其推选的代表检查竞选文件的密封情况，经确认密封完好的竞选文件，由采购代人代表当众拆封，宣读竞选文件正本“开标一览表”的竞选人名称和竞选报价，以及比选文件允许的备选竞选方案和竞选文件的其他主要内容并记录。

（四）未宣读的比选价格、价格折扣和比选文件允许提供的备选竞选人案等实质性内容等，评标时不予承认。

五、评标

见第四篇内容。

六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的比选小组应按照评标报告中推荐的中选候选人排名顺序确定中选人。

（二）定标程序

1、采购人应当自评审报告之日起5个工作日内，按评审结果排序确定中选人，并在“重庆市急救医疗中心”官方网站（www.cq120.com.cn）”上对评标结果进行公告。

2、公告内容包括比选项目名称、中选人名单。

3、如有竞选人对评标结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出中选通知。

七、中选通知

1、采购人依法确定中选人后，采购人以电话通知形式发出中选通知。

2、中选通知发出后，采购人改变中选结果，或者中选人放弃中选，应当承担相应的法律责任。

八、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1、比选文件公告期限为采购公告发出之日起三个工作日，竞选人对比选文件如有异议，应在比选文件公告期限届满之日起一个工作日内以书面形式向采购人提出质疑，并附相关证明材料。

2、竞选人对中选结果有异议的，应当在中选公示发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人提出质疑，并附相关证明材料。

3、竞选人对采购文件中竞选人特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应向采购人提出质疑。

（二）质疑答复时限

采购人在收到竞选人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）不予受理或暂缓受理

1、质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑竞选人参与了比选活动后，再对比选文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2、质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知竞选人补充材料。竞选人及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

2.3质疑书副本数量不足的。

（四）投诉

1、竞选人对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级相关监督部门投诉。

2、在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3、在确定受理投诉后，监督部门自受理投诉之日起三十个工作日内（进行调查取证或者组织质证时间除外）对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人。

九、签订合同

（一）采购人应当自中选通知书发出之日起三十日内，按照比选文件和中选人竞选文件的约定，与中选人签订书面合同。所签订的合同不得对比选文件和中选人竞选文件作实质性修改。

（二）比选文件、中选人的竞选文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求中选人提供履约保证金的，应当在比选文件中予以约定。中选人履约完毕后，采购人应于十五个工作日内无息退还其履约保证金。
第六篇  竞选文件格式

一、经济文件（注：此部分不装订在竞选文件中，应作为报价，另单独密封）
（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、资格文件

（一）营业执照副本复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）2021年度财务状况报告（表）复印件

（六）诚信声明（格式）

（七）税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料

（八）特定资格条件证书或文件复印件

三、商务文件

（一）竞选函（格式）

（二）竞选人书面承诺书及商务承诺

（三）商务条款差异表

（四）售后服务承诺

四、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）技术条款差异表

五、其他

（一）服务方案

（二）其他资料

一、经济文件

（一）开标一览表

项目名称：

	序号
	采购内容名称
	数量 
	竞选报价（万元）
	交货期（或为：实施时间）
	交货地点（或为：实施地点）

	1
	救护车消毒方舱
	1项
	
	
	

	合计
	  小写：           元

	竞选总报价（大写）：  

	备注：


竞选人：                                    法人授权代表：

  （竞选人公章）                               （签字或盖章）

                                            年     月     日

（二）分项报价明细表

项目名称：

                                                         单位：元

	序号
	名称
	制造商
	产地
	规格型号
	数量
	单价
	合计

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	……
	
	
	
	
	
	

	
	总计
	


竞选人：                                  法定代表人授权代表：

  （竞选人公章）                               （签字或盖章）

                                            年     月     日

注：

1.请竞选人完整填写本表；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。
二、资格文件

（一）营业执照副本复印件(三证合一的竞选人可不用提供税务登记证和组织机构代码证)

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：                                                
致：                     （采购人名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （竞选人名称）任    （职务名称）职务，是（竞选人名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （竞选人公章）

                                             年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件）


（四）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：                                                
致：                     （采购人名称）：

            （竞选人法定代表人名称）是                    （竞选人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的竞选、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 竞选人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证复印件）

（竞选人公章）

年   月   日

（五）2021年度财务状况报告（表）复印件

（六）诚信声明

采购项目名称：                                                
致：                   （采购人名称）：

                      （竞选人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人的检查验证，符合《政府采购法》规定的竞选人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

    特此声明。

（竞选人公章）

年   月   日

注：

1.请打印在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的信用结果。

（七）税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料

（八）特定资格条件证书或文件复印件（原件备查）

说明：竞选人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以竞选人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

三、商务文件

（一）比选函（格式）

采购项目名称：                                             

致：                    （采购人名称）：

                        （竞选人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次竞选有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目比选文件所有要求。

二、我方提交的所有竞选文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照比选文件要求，提供比选项目的技术服务。

四、我方按比选文件要求提交的竞选文件为：竞选文件正本  份，副本  份，报价及电子文档   份。

五、我方承诺：本次竞选的竞选有效期为90天。

六、我方竞选报价为闭口价。即在竞选有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中选，我方将履行比选文件中规定的各项要求以及我方竞选文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方理解，最低报价不是中选的唯一条件。

（竞选人公章）

年    月   日

3.商务部分（包括但不限于）：

3.1质保期

3.2售后服务能力情况

（三）商务条款差异表

项目名称：

	序号
	比选商务要求
	竞选商务应答
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


竞选人：                                  法定代表人授权代表：

    （竞选人公章）                               （签字或盖章）

                                            年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2.该表必须按照比选文件要求逐条如实填写，根据竞选情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3.该表可扩展。

（四）售后服务承诺（格式自定）

注：提供比选产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构）出具的售后服务承诺

四、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）技术条款差异表

项目名称：

	序号
	比选要求
	竞选应答
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


竞选人：                                  法定代表人授权代表：

（竞选人公章）                               （签字或盖章）

                                            年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照比选文件要求逐条如实填写，根据竞选情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

五、其他

1、服务方案

2、其他与项目有关的资料（自附）

（结束）

